|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design | Profile | Dimensions Valve (mm) | | | Dimensions Antechamber | | |
|  |  | Length | Width | Height | Length | Width | Height |
| Precision Fixed Pressure Micro |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |
| Precision Fixed Pressure Cylindrical |  | 37.8 | 7.6 |  | N/A | N/A | N/A |
| Precision Fixed Pressure Cylindrical w Antechamber |  | 37.8 | 7.6 |  | 14 | 7.8 |  |
| Precision Fixed Pressure In-line | Macintosh HD:Users:rickabbott:Dropbox:Manuscripts:The Guide:Chapters:Sections:Hydrocephalus:Shunts:Codman Duprey:Pressure Differential:Silhouettes:Percision.jpg | 39.3 | 12.1 |  | N/A | N/A | N/A |
| Precision Right-angle Fixed Pressure In-line |  | 36.0 | 12.1 |  |  |  |  |